Complément  chapitre  1

Annexe1-Couple de forces intérieures

Intensité de la force résultante de compression NBC et de traction NBT.

Observons le  diagramme des contraintes dans la zone de compression (voir schéma ci-dessous).

Evaluons la force de compression élémentaire agissant à la hauteur y

dN=σy.dS=σy.b.dy

La variation de la contrainte étant linéaire :

σyy=2.σBCh⇒σy=2.σBCh.y

La force élémentaire au niveau y vaut :

dN=σy.dS=σy.b.dy=2.σBCh.b.y.dy

La force résultante est obtenu en sommant les forces élémentaires sur la hauteur h/2, soit :

NBC=2.σBCh.b.y.dy=2.σBC2.h.b.[h24]=σBC.12b.h2=NBT

L’intensité de la force résultante est bien égale au volume (fictif) du « prisme de compression »

Valeur du bras de levier « z » entre les deux forces NBC et NBT.

Les forces résultantes passant par le centre de gravité des triangles sont bien espacées de 2h/3 .(voir figure ci-dessous)

Annexe2-Correction exercice

1-charge « q » que peut supporter la poutre sans armatures

si b=30cm, h=60cm, L=6m, La résistance du béton à la traction est ftj=2MPa :

Le moment maximum est M=q.L2/8

La contrainte normale de traction doit rester inférieure à ftj :

σBT=MIz/v=q.L2.12.h8.b.h3.2=3qL24.b.h2≤ftjsoit q≤4.ftj.b.h23.L2=4.2(N.mm−2)..300(mm).602(cm2)3.6002(cm2)=8N.mm−1=8000N.m−1

2-Calcul des forces résultantes de compression et traction :

Quelle part de surcharge est incluse dans les 8000N.m-1 ?

La charge due au poids propre à prendre en compte est

q=25000 (N.m-3).0,30.0,60=4500N.m-1.

La différence 8000-4500=3500N.m-1 est donc une charge d’exploitation.

L’intensité de la force de compression et de traction est :

NBC=σBC.12b.h2=NBT=q.L2.128.b.h3.h2.b2.h2=3.q.L216.h3.8000.6216.0,6=90.000N=90kN