Rôle d’un transformateur
Définition : Qu'est ce qu'un transformateur?
C'est un appareil statique à deux enroulements ou plus qui, par induction électromagnétique,
Il transforme un système de tension et courant alternatif en un autre système de tension et courant de valeurs généralement différentes, à la même fréquence, dans le but de transmettre de la puissance électrique (CEI).

      Transformateur sur le site d'OMYA à ORGON

Fondamental : Principe de fonctionnement

L'énergie est transférée du primaire au secondaire par l'intermédiaire du circuit magnétique que constitue la carcasse du transformateur.

Quel est le rôle du tranformateur dans la chaîne de conversion d'énergie?
Suivant le poste électrique, le transformateur sera:
- Élévateur, la tension au secondaire(en sortie) sera plus élevée que la tension primaire (en entrée), généralement en sortie de centrale
- Abaisseur, la tension au secondaire(en sortie) sera moins élevée que la tension primaire (en entrée), utilisé pour l'adaptation à l'utilisation